社会福祉センター被災状況報告書【書式】

社会福祉センター被災状況報告書

センター利用者、研修生、入館団体職員、管理委託業者当番、県社協職員の安全確保を行っ

たうえで、建物の状況を確認し、総務部まで報告する。ただし、倒壊の恐れ等がある場合は、

外側からの確認とし身の安全を確保する。

| 確 認 方 法 | 目視 他（ ） |
| --- | --- |
| 確 認 者 名 |  |
| 確認日 平成 年 月 日（ ） | 確認時間 午前・午後 時 分 |

被害状況：×被害あり　△一部被害あり　○被害なし

|  | 確認事項 | 被害状況 | 特記事項（破損した場所等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 物 外 観 | 建物基礎の破損や建物に傾きがあるか |  |  |
|  | 外壁材の落下や亀裂、ガラスの破損があるか |  |  |
|  | 隣接する建物の傾斜、倒れこみの危険性があるか |  |  |
|  | 建物（周辺）の地割れ・液状化があるか |  |  |
| 建 物 内 部 | 階段の破損や壁の亀裂があるか |  |  |
|  | 天井や照明器具の落下があるか |  |  |
|  | 床の破損や柱の折れがあるか |  |  |
|  | 内壁やドアに破損（亀裂等）があるか |  |  |
|  | ロッカー・書庫の落下、転倒があるか |  |  |
| ラ イ フ ラ イ ン | 電気の確認（ＯＡ機器含む） |  |  |
|  | ガスの確認（ガス漏れ注意） |  |  |
|  | 水道の確認 |  |  |
|  | 電話回線の確認 |  |  |
|  | 下水（トイレ等）の確認 |  |  |

※注：後日正式な判定は、被災建物応急危険度判定士に依頼する。